## 又口川
表．水1-2-1(1) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 又口川 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2011-04-20; ７月: 2011-07-06; １０月: 2011-10-12; 又口川 １月: 2012-01-18
採取時刻 |  | ４月: 9:55; ７月: 10:00; １０月: 9:55; 又口川 １月: 9:05
天 候 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 又口川 １月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 32000; ７月: 78000; １０月: 80000; 又口川 １月: 13000 | 13000 | 80000 | 50750 | 50750
水 温 | ℃ | ４月: 14.3; ７月: 23.6; １０月: 17.5; 又口川 １月: 5.6 | 5.6 | 23.6 | 15.25 | 15.25
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30; 又口川 １月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 又口川 １月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 又口川 １月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 又口川 １月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.35; ７月: 7.1; １０月: 7.3; 又口川 １月: 7.04 | 7.04 | 7.35 | 7.1975 | 7.1975
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.2; ７月: 0; １０月: 0; 又口川 １月: 0.1 | 0 | 0.2 | 0.075 | 0.075
Ｓ Ｓ | mg/l | ４月: 0; ７月: 0.1; １０月: 0.3; 又口川 １月: 0.6 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0.25
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 9.9; ７月: 7.6; １０月: 9.2; 又口川 １月: 11.3 | 7.6 | 11.3 | 9.5 | 9.5
酸素飽和度 | ％ | ４月: 95; ７月: 86; １０月: 93; 又口川 １月: 88 | 86 | 95 | 90.5 | 90.5
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 11; ７月: 26; １０月: 130; 又口川 １月: 2 | 2 | 130 | 42.25 | 42.25
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ４月: 3; ７月: 4; １０月: 4; 又口川 １月: 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.182; ７月: 0.195; １０月: 0.12; 又口川 １月: 0.11 | 0.11 | 0.195 | 0.15175 | 0.15175
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0; ７月: 0.001; １０月: 0; 又口川 １月: 0 | 0 | 0.001 | 0.00025 | 0.00025
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 6.3022; ７月: 0; １０月: 0; 又口川 １月: 1.2766 | 0 | 6.3022 | 1.8947 | 1.8947
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 5.735; ７月: 15.2547; １０月: 9.5711; 又口川 １月: 1.4043 | 1.4043 | 15.2547 | 7.9912 | 7.9912
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 0; ７月: 0.078229; １０月: 0; 又口川 １月: 0 | 0 | 0.078229 | 0.019557 | 0.019557

## 中川
表．水1-2-1(3) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中川 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2011-04-20; ７月: 2011-07-06; １０月: 2011-10-12; 中川 １月: 2013-01-18
採取時刻 |  | ４月: 9:05; ７月: 9:15; １０月: 9:10; 中川 １月: 9:58
天 候 |  | ４月: 02; ７月: 01; １０月: 01; 中川 １月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 12000; ７月: 27000; １０月: 33000; 中川 １月: 5500 | 5500 | 33000 | 19375 | 19375
水 温 | ℃ | ４月: 13.8; ７月: 21.3; １０月: 16.6; 中川 １月: 6.9 | 6.9 | 21.3 | 14.65 | 14.65
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30; 中川 １月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 中川 １月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 中川 １月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 中川 １月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.22; ７月: 7.07; １０月: 7.17; 中川 １月: 7.09 | 7.07 | 7.22 | 7.1375 | 7.1375
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.7; ７月: 0.9; １０月: 0.5; 中川 １月: 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.55 | 0.55
Ｓ Ｓ | mg/l | ４月: 0.6; ７月: 0.7; １０月: 0.6; 中川 １月: 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.85 | 0.85
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 9.9; ７月: 8.2; １０月: 9.1; 中川 １月: 10.9 | 8.2 | 10.9 | 9.525 | 9.525
酸素飽和度 | ％ | ４月: 94; ７月: 90; １０月: 91; 中川 １月: 88 | 88 | 94 | 90.75 | 90.75
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 1300; ７月: 9200; １０月: 2400; 中川 １月: 5400 | 1300 | 9200 | 4575 | 4575
油 分 | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | １０月: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
塩化物イオン | mg/l | ４月: 4; ７月: 4; １０月: 5; 中川 １月: 4 | 4 | 5 | 4.25 | 4.25
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.418; ７月: 0.342; １０月: 0.272; 中川 １月: 0.492 | 0.272 | 0.492 | 0.381 | 0.381
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0.037; ７月: 0.014; １０月: 0.022; 中川 １月: 0.023 | 0.014 | 0.037 | 0.024 | 0.024
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 8.3923; ７月: 23.9076; １０月: 16.456; 中川 １月: 0.5486 | 0.5486 | 23.9076 | 12.3261 | 12.3261
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 5.0114; ７月: 9.0849; １０月: 8.9521; 中川 １月: 2.6991 | 2.6991 | 9.0849 | 6.4369 | 6.4369
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 0.44359; ７月: 0.3719; １０月: 0.72406; 中川 １月: 0.12618 | 0.12618 | 0.72406 | 0.41643 | 0.41643

## 矢ノ川
表．水1-2-1(3) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 矢ノ川 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2011-04-20; ７月: 2011-07-06; １０月: 2011-10-12; 矢ノ川 １月: 2013-01-18
採取時刻 |  | ４月: 9:20; ７月: 9:30; １０月: 9:27; 矢ノ川 １月: 9:10
天 候 |  | ４月: 02; ７月: 01; １０月: 01; 矢ノ川 １月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 13000; ７月: 71000; １０月: 50000; 矢ノ川 １月: 6500 | 6500 | 71000 | 35125 | 35125
水 温 | ℃ | ４月: 13; ７月: 21.8; １０月: 17.5; 矢ノ川 １月: 7.9 | 7.9 | 21.8 | 15.05 | 15.05
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30; 矢ノ川 １月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 矢ノ川 １月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 矢ノ川 １月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 矢ノ川 １月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.09; ７月: 7.18; １０月: 7.12; 矢ノ川 １月: 7.04 | 7.04 | 7.18 | 7.1075 | 7.1075
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.5; ７月: 0.8; １０月: 0; 矢ノ川 １月: 0 | 0 | 0.8 | 0.325 | 0.325
Ｓ Ｓ | mg/l | ４月: 0.6; ７月: 0.6; １０月: 1; 矢ノ川 １月: 0.3 | 0.3 | 1 | 0.625 | 0.625
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 9.8; ７月: 8.1; １０月: 8.9; 矢ノ川 １月: 10.8 | 8.1 | 10.8 | 9.4 | 9.4
酸素飽和度 | ％ | ４月: 91; ７月: 89; １０月: 90; 矢ノ川 １月: 90 | 89 | 91 | 90 | 90
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 33; ７月: 350; １０月: 280; 矢ノ川 １月: 22 | 22 | 350 | 171.25 | 171.25
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ４月: 56; ７月: 4; １０月: 4; 矢ノ川 １月: 3 | 3 | 56 | 16.75 | 16.75
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.223; ７月: 0.165; １０月: 0.2; 矢ノ川 １月: 0.184 | 0.165 | 0.223 | 0.193 | 0.193
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0; ７月: 0; １０月: 0; 矢ノ川 １月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 6.394; ７月: 56.4512; １０月: 0; 矢ノ川 １月: 0 | 0 | 56.4512 | 15.7113 | 15.7113
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 2.8517; ７月: 11.6431; １０月: 9.9806; 矢ノ川 １月: 1.1927 | 1.1927 | 11.6431 | 6.417 | 6.417
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 0; ７月: 0; １０月: 0; 矢ノ川 １月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 沓川
表．水1-2-1(5) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 沓川 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2011-05-11; ８月: 2011-08-24; 沓川 １２月: 2012-12-14; 沓川 ２月: 2012-02-15
採取時刻 |  | ５月: 10:05; ８月: 10:10; 沓川 １２月: 9:34; 沓川 ２月: 9:50
天 候 |  | ５月: 05; ８月: 05; 沓川 １２月: 04; 沓川 ２月: 05
流 量 | m3/d | ５月: 4100; ８月: 17000; 沓川 １２月: 20000; 沓川 ２月: 5400 | 4100 | 20000 | 11625 | 11625
水 温 | ℃ | ５月: 18.5; ８月: 20.8; 沓川 １２月: 12; 沓川 ２月: 9.1 | 9.1 | 20.8 | 15.1 | 15.1
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 沓川 １２月: >30; 沓川 ２月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 沓川 １２月: 01; 沓川 ２月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 沓川 １２月: 01; 沓川 ２月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 沓川 １２月: 01; 沓川 ２月: 01
ｐＨ |  | ５月: 7.25; ８月: 7.27; 沓川 １２月: 7.02; 沓川 ２月: 6.95 | 6.95 | 7.27 | 7.1225 | 7.1225
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0.3; ８月: 0; 沓川 １２月: 0; 沓川 ２月: 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 0.2; ８月: 0.4; 沓川 １２月: 0.2; 沓川 ２月: 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.25
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 8.9; ８月: 8.2; 沓川 １２月: 10; 沓川 ２月: 10 | 8.2 | 10 | 9.275 | 9.275
酸素飽和度 | ％ | ５月: 92; ８月: 89; 沓川 １２月: 91; 沓川 ２月: 86 | 86 | 92 | 89.5 | 89.5
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 350; ８月: 240; 沓川 １２月: 240; 沓川 ２月: 79 | 79 | 350 | 227.25 | 227.25
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 5; ８月: 5; 沓川 １２月: 4; 沓川 ２月: 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5
Ｔ－Ｎ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 1.2435; ８月: 0; 沓川 １２月: 0; 沓川 ２月: 0.5421 | 0 | 1.2435 | 0.4464 | 0.4464
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | [15 empty] | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | [15 empty] | #DIV/0!

## 八十川
表．水1-2-1(6) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 八十川 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2011-05-11; ８月: 2011-08-24; 八十川 １２月: 2012-12-14; 八十川 ２月: 2012-02-15
採取時刻 |  | ５月: 9:55; ８月: 10:00; 八十川 １２月: 9:45; 八十川 ２月: 10:00
天 候 |  | ５月: 05; ８月: 05; 八十川 １２月: 04; 八十川 ２月: 05
流 量 | m3/d | ５月: 25000; ８月: 24000; 八十川 １２月: 49000; 八十川 ２月: 20000 | 20000 | 49000 | 29500 | 29500
水 温 | ℃ | ５月: 17.7; ８月: 20.8; 八十川 １２月: 13.3; 八十川 ２月: 10.1 | 10.1 | 20.8 | 15.475 | 15.475
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 八十川 １２月: >30; 八十川 ２月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 八十川 １２月: 01; 八十川 ２月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 八十川 １２月: 01; 八十川 ２月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 八十川 １２月: 01; 八十川 ２月: 01
ｐＨ |  | ５月: 6.99; ８月: 6.99; 八十川 １２月: 6.88; 八十川 ２月: 6.94 | 6.88 | 6.99 | 6.95 | 6.95
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0; ８月: 0; 八十川 １２月: 0.2; 八十川 ２月: 0 | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.05
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 1; ８月: 2.8; 八十川 １２月: 4.1; 八十川 ２月: 0.1 | 0.1 | 4.1 | 2 | 2
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 9.2; ８月: 8.2; 八十川 １２月: 9.1; 八十川 ２月: 10.2 | 8.2 | 10.2 | 9.175 | 9.175
酸素飽和度 | ％ | ５月: 94; ８月: 89; 八十川 １２月: 85; 八十川 ２月: 89 | 85 | 94 | 89.25 | 89.25
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 110; ８月: 220; 八十川 １２月: 130; 八十川 ２月: 39 | 39 | 220 | 124.75 | 124.75
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 5; ８月: 5; 八十川 １２月: 4; 八十川 ２月: 3 | 3 | 5 | 4.25 | 4.25
Ｔ－Ｎ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 0; ８月: 0; 八十川 １２月: 9.7056; 八十川 ２月: 0 | 0 | 9.7056 | 2.4264 | 2.4264
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d

## 古川
表．水1-2-1(7) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 古川 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2011-05-11; ８月: 2011-08-24; 古川 １２月: 2012-12-14; 古川 ２月: 2012-02-15
採取時刻 |  | ５月: 9:30; ８月: 10:25; 古川 １２月: 9:12; 古川 ２月: 9:30
天 候 |  | ５月: 05; ８月: 04; 古川 １２月: 04; 古川 ２月: 05
流 量 | m3/d | ５月: 23000; ８月: 39000; 古川 １２月: 55000; 古川 ２月: 24000 | 23000 | 55000 | 35250 | 35250
水 温 | ℃ | ５月: 18.7; ８月: 22.6; 古川 １２月: 11.4; 古川 ２月: 8.2 | 8.2 | 22.6 | 15.225 | 15.225
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 古川 １２月: >30; 古川 ２月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 古川 １２月: 01; 古川 ２月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 古川 １２月: 01; 古川 ２月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 古川 １２月: 01; 古川 ２月: 01
ｐＨ |  | ５月: 7.01; ８月: 7.12; 古川 １２月: 7.04; 古川 ２月: 7 | 7 | 7.12 | 7.0425 | 7.0425
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0.2; ８月: 0; 古川 １２月: 0.2; 古川 ２月: 0.1 | 0 | 0.2 | 0.125 | 0.125
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 1.4; ８月: 0.4; 古川 １２月: 0.4; 古川 ２月: 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.75 | 0.75
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 9; ８月: 8.1; 古川 １２月: 10.2; 古川 ２月: 10.5 | 8.1 | 10.5 | 9.45 | 9.45
酸素飽和度 | ％ | ５月: 93; ８月: 91; 古川 １２月: 91; 古川 ２月: 88 | 88 | 93 | 90.75 | 90.75
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 110; ８月: 79; 古川 １２月: 33; 古川 ２月: 33 | 33 | 110 | 63.75 | 63.75
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 5; ８月: 5; 古川 １２月: 4; 古川 ２月: 3 | 3 | 5 | 4.25 | 4.25
Ｔ－Ｎ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 4.6452; ８月: 0; 古川 １２月: 10.951; 古川 ２月: 2.4192 | 0 | 10.951 | 4.5038 | 4.5038
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d

## 北川
表．水1-2-1(2) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 北川 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2011-06-15; 測点名： １１月: 2011-11-22; 平成23年度 ３月: 2012-03-21
採取時刻 |  | ６月: 10:00; 測点名： １１月: 9:02; 平成23年度 ３月: 9:45
天 候 |  | ６月: 04; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 87000; 測点名： １１月: 41000; 平成23年度 ３月: 110000 | 41000 | 110000 | 79333.3333 | 79333.3333
水 温 | ℃ | ６月: 17.9; 測点名： １１月: 18; 平成23年度 ３月: 15.2 | 15.2 | 18 | 17.0333 | 17.0333
透視度 | cm | ６月: >30; 測点名： １１月: >30; 平成23年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 01
性 状 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 05
臭 気 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 10; 平成23年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 6.51; 測点名： １１月: 6.42; 平成23年度 ３月: 6.62 | 6.42 | 6.62 | 6.5167 | 6.5167
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 2; 測点名： １１月: 0.6; 平成23年度 ３月: 5 | 0.6 | 5 | 2.5333 | 2.5333
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 2.1; 測点名： １１月: 0.8; 平成23年度 ３月: 5.6 | 0.8 | 5.6 | 2.8333 | 2.8333
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 1.3; 測点名： １１月: 3.2; 平成23年度 ３月: 2.4 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 2.3
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 7.5; 測点名： １１月: 6.4; 平成23年度 ３月: 7.1 | 6.4 | 7.5 | 7 | 7
酸素飽和度 | ％ | ６月: 78; 測点名： １１月: 66; 平成23年度 ３月: 73 | 66 | 78 | 72.3333 | 72.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 21000; 測点名： １１月: 13000; 平成23年度 ３月: 4000 | 4000 | 21000 | 12666.6667 | 12666.6667
油 分 | mg/l | 測点名： １１月: 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
ＭＢＡＳ | mg/l | 測点名： １１月: 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
塩化物イオン | mg/l | ６月: 744; 測点名： １１月: 567; 平成23年度 ３月: 5104 | 567 | 5104 | 2138.3333 | 2138.3333
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 1.468; 測点名： １１月: 1.482; 平成23年度 ３月: 1.985 | 1.468 | 1.985 | 1.645 | 1.645
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.056; 測点名： １１月: 0.014; 平成23年度 ３月: 0.175 | 0.014 | 0.175 | 0.081667 | 0.081667
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 173.272; 測点名： １１月: 24.3954; 平成23年度 ３月: 569.33 | 24.3954 | 569.33 | 255.6658 | 255.6658
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 181.9356; 測点名： １１月: 32.5272; 平成23年度 ３月: 637.6496 | 32.5272 | 637.6496 | 284.0375 | 284.0375
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 127.1816; 測点名： １１月: 60.2566; 平成23年度 ３月: 226.024 | 60.2566 | 226.024 | 137.8208 | 137.8208
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 4.8516; 測点名： １１月: 0.56923; 平成23年度 ３月: 19.9265 | 0.56923 | 19.9265 | 8.4491 | 8.4491

## 中村山下水
表．水1-2-1(8) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中村山下水 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2011-06-15; 測点名： １１月: 2011-11-22; 平成23年度 ３月: 2012-03-21
採取時刻 |  | ６月: 9:00; 測点名： １１月: 9:55; 平成23年度 ３月: 8:50
天 候 |  | ６月: 04; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | [15 empty] | #DIV/0!
水 温 | ℃ | ６月: 18.7; 測点名： １１月: 20; 平成23年度 ３月: 15 | 15 | 20 | 17.9 | 17.9
透視度 | cm | ６月: >30; 測点名： １１月: >30; 平成23年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 06
性 状 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 01
臭 気 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 10; 平成23年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 6.85; 測点名： １１月: 6.97; 平成23年度 ３月: 7.28 | 6.85 | 7.28 | 7.0333 | 7.0333
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 2.5; 測点名： １１月: 21.4; 平成23年度 ３月: 9.4 | 2.5 | 21.4 | 11.1 | 11.1
ＢＯＤ | mg/l
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 1.3; 測点名： １１月: 2.8; 平成23年度 ３月: 7 | 1.3 | 7 | 3.7 | 3.7
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 5.7; 測点名： １１月: 3.9; 平成23年度 ３月: 3.8 | 3.8 | 5.7 | 4.4667 | 4.4667
酸素飽和度 | ％ | ６月: 64; 測点名： １１月: 45; 平成23年度 ３月: 42 | 42 | 64 | 50.3333 | 50.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 23000; 測点名： １１月: 13000; 平成23年度 ３月: 8000 | 8000 | 23000 | 14666.6667 | 14666.6667
油 分 | mg/l | 測点名： １１月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＭＢＡＳ | mg/l | 測点名： １１月: 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
塩化物イオン | mg/l | ６月: 7533; 測点名： １１月: 9748; 平成23年度 ３月: 13736 | 7533 | 13736 | 10339 | 10339
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 2.295; 測点名： １１月: 2.38; 平成23年度 ３月: 6.613 | 2.295 | 6.613 | 3.7627 | 3.7627
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.022; 測点名： １１月: 0.251; 平成23年度 ３月: 0.948 | 0.022 | 0.948 | 0.407 | 0.407
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d

## 林町下水
表．水1-2-1(9) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 林町下水路 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2011-06-15; 測点名： １１月: 2011-11-22; 平成23年度 ３月: 2012-03-21
採取時刻 |  | ６月: 9:18; 測点名： １１月: 9:40; 平成23年度 ３月: 9:05
天 候 |  | ６月: 04; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 250; 測点名： １１月: 210; 平成23年度 ３月: 150 | 150 | 250 | 203.3333 | 203.3333
水 温 | ℃ | ６月: 19.2; 測点名： １１月: 17.3; 平成23年度 ３月: 12.4 | 12.4 | 19.2 | 16.3 | 16.3
透視度 | cm | ６月: >30; 測点名： １１月: >30; 平成23年度 ３月: 26 | 26 | >30 | 28.66 | 26
色 相 |  | ６月: 02; 測点名： １１月: 02; 平成23年度 ３月: 02
性 状 |  | ６月: 05; 測点名： １１月: 03; 平成23年度 ３月: 05
臭 気 |  | ６月: 10; 測点名： １１月: 10; 平成23年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 6.77; 測点名： １１月: 6.71; 平成23年度 ３月: 7.05 | 6.71 | 7.05 | 6.8433 | 6.8433
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 15.6; 測点名： １１月: 16.4; 平成23年度 ３月: 18.6 | 15.6 | 18.6 | 16.8667 | 16.8667
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 19.2; 測点名： １１月: 29.6; 平成23年度 ３月: 44 | 19.2 | 44 | 30.9333 | 30.9333
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 9.6; 測点名： １１月: 8.6; 平成23年度 ３月: 13.3 | 8.6 | 13.3 | 10.5 | 10.5
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 3; 測点名： １１月: 3.4; 平成23年度 ３月: 4 | 3 | 4 | 3.4667 | 3.4667
酸素飽和度 | ％ | ６月: 32; 測点名： １１月: 35; 平成23年度 ３月: 38 | 32 | 38 | 35 | 35
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 220000; 測点名： １１月: 130000; 平成23年度 ３月: 33000 | 33000 | 220000 | 127666.6667 | 127666.6667
油 分 | mg/l | 測点名： １１月: 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ＭＢＡＳ | mg/l | 測点名： １１月: 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12
塩化物イオン | mg/l | ６月: 1612; 測点名： １１月: 1010; 平成23年度 ３月: 4431 | 1010 | 4431 | 2351 | 2351
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 5.44; 測点名： １１月: 5.763; 平成23年度 ３月: 8.959 | 5.44 | 8.959 | 6.7207 | 6.7207
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.957; 測点名： １１月: 0.8; 平成23年度 ３月: 1.415 | 0.8 | 1.415 | 1.0573 | 1.0573
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 3.8844; 測点名： １１月: 3.4604; 平成23年度 ３月: 2.8644 | 2.8644 | 3.8844 | 3.4031 | 3.4031
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 4.7808; 測点名： １１月: 6.2456; 平成23年度 ３月: 6.776 | 4.7808 | 6.776 | 5.9341 | 5.9341
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 1.3546; 測点名： １１月: 1.216; 平成23年度 ３月: 1.3797 | 1.216 | 1.3797 | 1.3167 | 1.3167
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 0.23829; 測点名： １１月: 0.1688; 平成23年度 ３月: 0.21791 | 0.1688 | 0.23829 | 0.20833 | 0.20833

## 中川下水
表．水1-2-1(10) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中川下水路 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2011-06-15; 測点名： １１月: 2011-11-22; 平成23年度 ３月: 2012-03-21
採取時刻 |  | ６月: 9:08; 測点名： １１月: 10:05; 平成23年度 ３月: 9:00
天 候 |  | ６月: 04; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 300; 測点名： １１月: 200; 平成23年度 ３月: 300 | 200 | 300 | 266.6667 | 266.6667
水 温 | ℃ | ６月: 20.4; 測点名： １１月: 13.9; 平成23年度 ３月: 11.4 | 11.4 | 20.4 | 15.2333 | 15.2333
透視度 | cm | ６月: 28.4; 測点名： １１月: >30; 平成23年度 ３月: 24 | 24 | >30 | 27.46 | 26.2
色 相 |  | ６月: 02; 測点名： １１月: 02; 平成23年度 ３月: 02
性 状 |  | ６月: 05; 測点名： １１月: 05; 平成23年度 ３月: 05
臭 気 |  | ６月: 10; 測点名： １１月: 10; 平成23年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 7.13; 測点名： １１月: 7.2; 平成23年度 ３月: 7.2 | 7.13 | 7.2 | 7.1767 | 7.1767
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 28; 測点名： １１月: 24.8; 平成23年度 ３月: 29 | 24.8 | 29 | 27.2667 | 27.2667
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 49.6; 測点名： １１月: 50.4; 平成23年度 ３月: 69.6 | 49.6 | 69.6 | 56.5333 | 56.5333
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 12.2; 測点名： １１月: 11.4; 平成23年度 ３月: 24 | 11.4 | 24 | 15.8667 | 15.8667
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 4.7; 測点名： １１月: 1.3; 平成23年度 ３月: 2.3 | 1.3 | 4.7 | 2.7667 | 2.7667
酸素飽和度 | ％ | ６月: 50; 測点名： １１月: 12; 平成23年度 ３月: 20 | 12 | 50 | 27.3333 | 27.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 540000; 測点名： １１月: 79000; 平成23年度 ３月: 13000 | 13000 | 540000 | 210666.6667 | 210666.6667
油 分 | mg/l | 測点名： １１月: 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
ＭＢＡＳ | mg/l | 測点名： １１月: 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67
塩化物イオン | mg/l | ６月: 19; 測点名： １１月: 14; 平成23年度 ３月: 21 | 14 | 21 | 18 | 18
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 6.953; 測点名： １１月: 4.182; 平成23年度 ３月: 10.098 | 4.182 | 10.098 | 7.0777 | 7.0777
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 1.382; 測点名： １１月: 0.743; 平成23年度 ３月: 1.496 | 0.743 | 1.496 | 1.207 | 1.207
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 8.288; 測点名： １１月: 5.1336; 平成23年度 ３月: 8.787 | 5.1336 | 8.787 | 7.4029 | 7.4029
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 14.6816; 測点名： １１月: 10.4328; 平成23年度 ３月: 21.0888 | 10.4328 | 21.0888 | 15.4011 | 15.4011
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 2.0581; 測点名： １１月: 0.86567; 平成23年度 ３月: 3.0597 | 0.86567 | 3.0597 | 1.9945 | 1.9945
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 0.40907; 測点名： １１月: 0.1538; 平成23年度 ３月: 0.45329 | 0.1538 | 0.45329 | 0.33872 | 0.33872

## 矢ノ浜下水
表．水1-2-1(11) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 矢の浜下水路 |  |  | 平成23年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2011-06-15; 測点名： １１月: 2011-11-22; 平成23年度 ３月: 2012-03-21
採取時刻 |  | ６月: 10:15; 測点名： １１月: 9:20; 平成23年度 ３月: 9:15
天 候 |  | ６月: 04; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 35000; 測点名： １１月: 20000; 平成23年度 ３月: 15000 | 15000 | 35000 | 23333.3333 | 23333.3333
水 温 | ℃ | ６月: 20; 測点名： １１月: 17.3; 平成23年度 ３月: 14.2 | 14.2 | 20 | 17.1667 | 17.1667
透視度 | cm | ６月: >30; 測点名： １１月: >30; 平成23年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 01
性 状 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 01
臭 気 |  | ６月: 01; 測点名： １１月: 01; 平成23年度 ３月: 01
ｐＨ |  | ６月: 6.57; 測点名： １１月: 6.61; 平成23年度 ３月: 6.83 | 6.57 | 6.83 | 6.67 | 6.67
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 1.6; 測点名： １１月: 1.2; 平成23年度 ３月: 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.4333 | 1.4333
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 1.3; 測点名： １１月: 1.6; 平成23年度 ３月: 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3667 | 1.3667
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 0.8; 測点名： １１月: 1.7; 平成23年度 ３月: 12.6 | 0.8 | 12.6 | 5.0333 | 5.0333
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 7.1; 測点名： １１月: 6.5; 平成23年度 ３月: 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.8333 | 6.8333
酸素飽和度 | ％ | ６月: 76; 測点名： １１月: 69; 平成23年度 ３月: 69 | 69 | 76 | 71.3333 | 71.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 3300; 測点名： １１月: 4900; 平成23年度 ３月: 400 | 400 | 4900 | 2866.6667 | 2866.6667
油 分 | mg/l | 測点名： １１月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＭＢＡＳ | mg/l | 測点名： １１月: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
塩化物イオン | mg/l | ６月: 283; 測点名： １１月: 4686; 平成23年度 ３月: 5104 | 283 | 5104 | 3357.6667 | 3357.6667
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 0.816; 測点名： １１月: 0.737; 平成23年度 ３月: 0.634 | 0.634 | 0.816 | 0.729 | 0.729
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.04; 測点名： １１月: 0.032; 平成23年度 ３月: 0.042 | 0.032 | 0.042 | 0.038 | 0.038
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 55.8992; 測点名： １１月: 24.288; 平成23年度 ３月: 21.8685 | 21.8685 | 55.8992 | 34.0186 | 34.0186
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 45.4181; 測点名： １１月: 32.384; 平成23年度 ３月: 17.4948 | 17.4948 | 45.4181 | 31.7656 | 31.7656
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 28.5086; 測点名： １１月: 14.9169; 平成23年度 ３月: 9.2431 | 9.2431 | 28.5086 | 17.5562 | 17.5562
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 1.3975; 測点名： １１月: 0.64768; 平成23年度 ３月: 0.61232 | 0.61232 | 1.3975 | 0.88583 | 0.88583