## 又口川
表．水1-2-1(1) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 又口川 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2012-04-25; ７月: 2012-07-25; １０月: 2012-10-24
採取時刻 |  | ４月: 9:22; ７月: 9:24; １０月: 10:35
天 候 |  | ４月: 02; ７月: 02; １０月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 470000; ７月: 48000; １０月: 240000 | 48000 | 470000 | 252666.6667 | 252666.6667
水 温 | ℃ | ４月: 13.7; ７月: 20.5; １０月: 15.8 | 13.7 | 20.5 | 16.6667 | 16.6667
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.1; ７月: 7.2; １０月: 7.18 | 7.1 | 7.2 | 7.16 | 7.16
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0; ７月: 0.9; １０月: 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3
Ｓ Ｓ | mg/l | ４月: 0.2; ７月: 0.4; １０月: 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 9.8; ７月: 8.3; １０月: 9.4 | 8.3 | 9.8 | 9.1667 | 9.1667
酸素飽和度 | ％ | ４月: 93; ７月: 89; １０月: 93 | 89 | 93 | 91.6667 | 91.6667
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 8; ７月: 11; １０月: 130 | 8 | 130 | 49.6667 | 49.6667
油 分 | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ４月: 4; ７月: 5; １０月: 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.3333
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.088; ７月: 0.156; １０月: 0.159 | 0.088 | 0.159 | 0.13433 | 0.13433
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0.002; ７月: 0.01; １０月: 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.0043333 | 0.0043333
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 0; ７月: 43.2; １０月: 0 | 0 | 43.2 | 14.4 | 14.4
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 41.36; ７月: 7.488; １０月: 38.16 | 7.488 | 41.36 | 29.0027 | 29.0027
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 0.94; ７月: 0.48; １０月: 0.24 | 0.24 | 0.94 | 0.55333 | 0.55333

## 中川
表．水1-2-1(3) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中川 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2012-04-25; ７月: 2012-07-25; １０月: 2012-10-24
採取時刻 |  | ４月: 10:19; ７月: 10:34; １０月: 9:50
天 候 |  | ４月: 03; ７月: 02; １０月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 77000; ７月: 7700; １０月: 49000 | 7700 | 77000 | 44566.6667 | 44566.6667
水 温 | ℃ | ４月: 14.9; ７月: 23.2; １０月: 15.6 | 14.9 | 23.2 | 17.9 | 17.9
透視度 | cm | ４月: 29; ７月: >30; １０月: >30 | 29 | 29 | 29 | 29
色 相 |  | ４月: 08; ７月: 01; １０月: 01
性 状 |  | ４月: 03; ７月: 01; １０月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01
ｐＨ |  | ４月: 6.97; ７月: 7.31; １０月: 7.22 | 6.97 | 7.31 | 7.1667 | 7.1667
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.5; ７月: 1.4; １０月: 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.83333 | 0.83333
Ｓ Ｓ | mg/l | ４月: 13.3; ７月: 1.2; １０月: 1.3 | 1.2 | 13.3 | 5.2667 | 5.2667
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 8.7; ７月: 8.1; １０月: 9.3 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 8.7
酸素飽和度 | ％ | ４月: 84; ７月: 92; １０月: 92 | 84 | 92 | 89.3333 | 89.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 1300; ７月: 3500; １０月: 790 | 790 | 3500 | 1863.3333 | 1863.3333
油 分 | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | １０月: 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
塩化物イオン | mg/l | ４月: 6; ７月: 6; １０月: 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.22; ７月: 0.313; １０月: 0.378 | 0.22 | 0.378 | 0.30367 | 0.30367
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0.018; ７月: 0.018; １０月: 0.01 | 0.01 | 0.018 | 0.015333 | 0.015333
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 38.5; ７月: 10.78; １０月: 29.4 | 10.78 | 38.5 | 26.2267 | 26.2267
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 16.94; ７月: 2.4101; １０月: 18.522 | 2.4101 | 18.522 | 12.624 | 12.624
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 1.386; ７月: 0.1386; １０月: 0.49 | 0.1386 | 1.386 | 0.67153 | 0.67153

## 矢ノ川
表．水1-2-1(3) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 矢ノ川 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2012-04-25; ７月: 2012-07-25; １０月: 2012-10-24
採取時刻 |  | ４月: 10:30; ７月: 10:52; １０月: 10:05
天 候 |  | ４月: 02; ７月: 02; １０月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 250000; ７月: 80000; １０月: 220000 | 80000 | 250000 | 183333.3333 | 183333.3333
水 温 | ℃ | ４月: 15.4; ７月: 21.1; １０月: 16.5 | 15.4 | 21.1 | 17.6667 | 17.6667
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.06; ７月: 7.09; １０月: 7.12 | 7.06 | 7.12 | 7.09 | 7.09
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.2; ７月: 1; １０月: 0.4 | 0.2 | 1 | 0.53333 | 0.53333
Ｓ Ｓ | mg/l | ４月: 0.5; ７月: 0.1; １０月: 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 9.5; ７月: 7.8; １０月: 9.4 | 7.8 | 9.5 | 8.9 | 8.9
酸素飽和度 | ％ | ４月: 93; ７月: 84; １０月: 94 | 84 | 94 | 90.3333 | 90.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 8; ７月: 79; １０月: 27 | 8 | 79 | 38 | 38
油 分 | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ４月: 5; ７月: 6; １０月: 6 | 5 | 6 | 5.6667 | 5.6667
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.128; ７月: 0.19; １０月: 0.288 | 0.128 | 0.288 | 0.202 | 0.202
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0.001; ７月: 0.003; １０月: 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0016667 | 0.0016667
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 50; ７月: 80; １０月: 88 | 50 | 88 | 72.6667 | 72.6667
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 32; ７月: 15.2; １０月: 63.36 | 15.2 | 63.36 | 36.8533 | 36.8533
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 0.25; ７月: 0.24; １０月: 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23667 | 0.23667

## 沓川
表．水1-2-1(5) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 沓川 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2012-05-16; ８月: 2012-08-08; 測点名： １１月: 2012-11-07
採取時刻 |  | ５月: 9:45; ８月: 9:30; 測点名： １１月: 9:35
天 候 |  | ５月: 03; ８月: 01; 測点名： １１月: 02
流 量 | m3/d | ５月: 26000; ８月: 27000; 測点名： １１月: 7300 | 7300 | 27000 | 20100 | 20100
水 温 | ℃ | ５月: 15.7; ８月: 21.1; 測点名： １１月: 14.8 | 14.8 | 21.1 | 17.2 | 17.2
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 測点名： １１月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
ｐＨ |  | ５月: 7.21; ８月: 7.33; 測点名： １１月: 7.01 | 7.01 | 7.33 | 7.1833 | 7.1833
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0; ８月: 0.1; 測点名： １１月: 0.1 | 0 | 0.1 | 0.066667 | 0.066667
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 0.9; ８月: 0.6; 測点名： １１月: 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.76667 | 0.76667
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 9; ８月: 8.3; 測点名： １１月: 9.3 | 8.3 | 9.3 | 8.8667 | 8.8667
酸素飽和度 | ％ | ５月: 89; ８月: 90; 測点名： １１月: 90 | 89 | 90 | 89.6667 | 89.6667
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 33; ８月: 33; 測点名： １１月: 13 | 13 | 33 | 26.3333 | 26.3333
油 分 | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 6; ８月: 7; 測点名： １１月: 6 | 6 | 7 | 6.3333 | 6.3333
Ｔ－Ｎ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 0; ８月: 2.7; 測点名： １１月: 0.73 | 0 | 2.7 | 1.1433 | 1.1433
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## 八十川
表．水1-2-1(6) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 八十川 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2012-05-16; ８月: 2012-08-08; 測点名： １１月: 2012-11-07
採取時刻 |  | ５月: 10:00; ８月: 9:50; 測点名： １１月: 9:47
天 候 |  | ５月: 03; ８月: 01; 測点名： １１月: 02
流 量 | m3/d | ５月: 38000; ８月: 27000; 測点名： １１月: 56000 | 27000 | 56000 | 40333.3333 | 40333.3333
水 温 | ℃ | ５月: 16.4; ８月: 21.9; 測点名： １１月: 16.1 | 16.1 | 21.9 | 18.1333 | 18.1333
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 測点名： １１月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
ｐＨ |  | ５月: 7.08; ８月: 7.12; 測点名： １１月: 6.91 | 6.91 | 7.12 | 7.0367 | 7.0367
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0; ８月: 0.4; 測点名： １１月: 0.3 | 0 | 0.4 | 0.23333 | 0.23333
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 0.4; ８月: 0.4; 測点名： １１月: 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.56667 | 0.56667
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 9.1; ８月: 7.9; 測点名： １１月: 8.9 | 7.9 | 9.1 | 8.6333 | 8.6333
酸素飽和度 | ％ | ５月: 91; ８月: 87; 測点名： １１月: 89 | 87 | 91 | 89 | 89
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 22; ８月: 49; 測点名： １１月: 23 | 22 | 49 | 31.3333 | 31.3333
油 分 | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 6; ８月: 7; 測点名： １１月: 6 | 6 | 7 | 6.3333 | 6.3333
Ｔ－Ｎ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 0; ８月: 10.8; 測点名： １１月: 16.8 | 0 | 16.8 | 9.2 | 9.2
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d

## 古川
表．水1-2-1(7) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 古川 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2012-05-16; ８月: 2012-08-08; 測点名： １１月: 2012-11-07
採取時刻 |  | ５月: 9:25; ８月: 9:10; 測点名： １１月: 9:10
天 候 |  | ５月: 03; ８月: 01; 測点名： １１月: 02
流 量 | m3/d | ５月: 53000; ８月: 75000; 測点名： １１月: 56000 | 53000 | 75000 | 61333.3333 | 61333.3333
水 温 | ℃ | ５月: 16.3; ８月: 21.8; 測点名： １１月: 15.3 | 15.3 | 21.8 | 17.8 | 17.8
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 測点名： １１月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01
ｐＨ |  | ５月: 7.17; ８月: 7.27; 測点名： １１月: 6.84 | 6.84 | 7.27 | 7.0933 | 7.0933
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0; ８月: 0.1; 測点名： １１月: 0.3 | 0 | 0.3 | 0.13333 | 0.13333
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 0.4; ８月: 0.5; 測点名： １１月: 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 8.8; ８月: 8.2; 測点名： １１月: 9.5 | 8.2 | 9.5 | 8.8333 | 8.8333
酸素飽和度 | ％ | ５月: 88; ８月: 91; 測点名： １１月: 93 | 88 | 93 | 90.6667 | 90.6667
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 49; ８月: 79; 測点名： １１月: 33 | 33 | 79 | 53.6667 | 53.6667
油 分 | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 7; ８月: 7; 測点名： １１月: 6 | 6 | 7 | 6.6667 | 6.6667
Ｔ－Ｎ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 0; ８月: 7.5; 測点名： １１月: 16.8 | 0 | 16.8 | 8.1 | 8.1
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d

## 北川
表．水1-2-1(2) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 北川 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ７月: 2012-07-18; ９月: 2012-09-12; 平成24年度 ３月: 2013-03-26
採取時刻 |  | ７月: 9:18; ９月: 9:00; 平成24年度 ３月: 10:00
天 候 |  | ７月: 02; ９月: 02; 平成24年度 ３月: 01
流 量 | m3/d | ７月: 26000; ９月: 44000; 平成24年度 ３月: 23000 | 23000 | 44000 | 31000 | 31000
水 温 | ℃ | ７月: 20.7; ９月: 22.4; 平成24年度 ３月: 14.8 | 14.8 | 22.4 | 19.3 | 19.3
透視度 | cm | ７月: >30; ９月: >30; 平成24年度 ３月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ７月: 01; ９月: 01; 平成24年度 ３月: 01
性 状 |  | ７月: 01; ９月: 01; 平成24年度 ３月: 03
臭 気 |  | ７月: 10; ９月: 10; 平成24年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ７月: 6.57; ９月: 6.65; 平成24年度 ３月: 6.89 | 6.57 | 6.89 | 6.7033 | 6.7033
ＣＯＤ | mg/l | ７月: 1; ９月: 1.9; 平成24年度 ３月: 3.8 | 1 | 3.8 | 2.2333 | 2.2333
ＢＯＤ | mg/l | ７月: 0.9; ９月: 2.3; 平成24年度 ３月: 7 | 0.9 | 7 | 3.4 | 3.4
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 1.1; ９月: 0.7; 平成24年度 ３月: 3 | 0.7 | 3 | 1.6 | 1.6
Ｄ Ｏ | mg/l | ７月: 7.9; ９月: 7.4; 平成24年度 ３月: 8.9 | 7.4 | 8.9 | 8.0667 | 8.0667
酸素飽和度 | ％ | ７月: 86; ９月: 84; 平成24年度 ３月: 91 | 84 | 91 | 87 | 87
大腸菌群数 | 個/100ml | ７月: 0; ９月: 2000; 平成24年度 ３月: 8000 | 0 | 8000 | 3333.3333 | 3333.3333
油 分 | mg/l | ９月: 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
塩化物イオン | mg/l | ７月: 1524; ９月: 1914; 平成24年度 ３月: 5494 | 1524 | 5494 | 2977.3333 | 2977.3333
Ｔ－Ｎ | mg/l | ７月: 1.128; ９月: 1.666; 平成24年度 ３月: 2.414 | 1.128 | 2.414 | 1.736 | 1.736
Ｔ－Ｐ | mg/l | ７月: 0.052; ９月: 0.037; 平成24年度 ３月: 0.1 | 0.037 | 0.1 | 0.063 | 0.063
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 26; ９月: 83.6; 平成24年度 ３月: 87.4 | 26 | 87.4 | 65.6667 | 65.6667
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 23.4; ９月: 101.2; 平成24年度 ３月: 161 | 23.4 | 161 | 95.2 | 95.2
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ７月: 29.328; ９月: 73.304; 平成24年度 ３月: 55.522 | 29.328 | 73.304 | 52.718 | 52.718
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ７月: 1.352; ９月: 1.628; 平成24年度 ３月: 2.3 | 1.352 | 2.3 | 1.76 | 1.76

## 中村山下水
表．水1-2-1(8) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中村山下水 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ７月: 2012-07-18; ９月: 2012-09-12; 平成24年度 ３月: 2013-03-26
採取時刻 |  | ７月: 9:08; ９月: 9:40; 平成24年度 ３月: 9:15
天 候 |  | ７月: 02; ９月: 02; 平成24年度 ３月: 01
流 量 | m3/d | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
水 温 | ℃ | ７月: 21.5; ９月: 24.4; 平成24年度 ３月: 15 | 15 | 24.4 | 20.3 | 20.3
透視度 | cm | ７月: >30; ９月: >30; 平成24年度 ３月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ７月: 01; ９月: 02; 平成24年度 ３月: 01
性 状 |  | ７月: 05; ９月: 05; 平成24年度 ３月: 01
臭 気 |  | ７月: 10; ９月: 10; 平成24年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ７月: 6.88; ９月: 6.88; 平成24年度 ３月: 7.18 | 6.88 | 7.18 | 6.98 | 6.98
ＣＯＤ | mg/l | ７月: 5; ９月: 7.4; 平成24年度 ３月: 6.8 | 5 | 7.4 | 6.4 | 6.4
ＢＯＤ | mg/l | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 3.9; ９月: 4.1; 平成24年度 ３月: 2.9 | 2.9 | 4.1 | 3.6333 | 3.6333
Ｄ Ｏ | mg/l | ７月: 4.7; ９月: 3.4; 平成24年度 ３月: 3.8 | 3.4 | 4.7 | 3.9667 | 3.9667
酸素飽和度 | ％ | ７月: 58; ９月: 44; 平成24年度 ３月: 47 | 44 | 58 | 49.6667 | 49.6667
大腸菌群数 | 個/100ml | ７月: 2000; ９月: 4000; 平成24年度 ３月: 7000 | 2000 | 7000 | 4333.3333 | 4333.3333
油 分 | mg/l | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ９月
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
塩化物イオン | mg/l | ７月: 11609; ９月: 11609; 平成24年度 ３月: 22422 | 11609 | 22422 | 15213.3333 | 15213.3333
Ｔ－Ｎ | mg/l | ７月: 3.672; ９月: 3.961; 平成24年度 ３月: 5.083 | 3.672 | 5.083 | 4.2387 | 4.2387
Ｔ－Ｐ | mg/l | ７月: 0.194; ９月: 0.375; 平成24年度 ３月: 0.623 | 0.194 | 0.623 | 0.39733 | 0.39733
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## 林町下水
表．水1-2-1(9) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 林町下水路 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ７月: 2012-07-18; ９月: 2012-09-12; 平成24年度 ３月: 2013-03-26
採取時刻 |  | ７月: 9:38; ９月: 9:30; 平成24年度 ３月: 9:22
天 候 |  | ７月: 02; ９月: 02; 平成24年度 ３月: 01
流 量 | m3/d | ７月: 190; ９月: 150; 平成24年度 ３月: 170 | 150 | 190 | 170 | 170
水 温 | ℃ | ７月: 23; ９月: 23; 平成24年度 ３月: 13.2 | 13.2 | 23 | 19.7333 | 19.7333
透視度 | cm | ７月: >30; ９月: >30; 平成24年度 ３月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ７月: 02; ９月: 01; 平成24年度 ３月: 02
性 状 |  | ７月: 05; ９月: 05; 平成24年度 ３月: 05
臭 気 |  | ７月: 10; ９月: 10; 平成24年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ７月: 6.67; ９月: 6.48; 平成24年度 ３月: 7.12 | 6.48 | 7.12 | 6.7567 | 6.7567
ＣＯＤ | mg/l | ７月: 15.4; ９月: 13.8; 平成24年度 ３月: 21.2 | 13.8 | 21.2 | 16.8 | 16.8
ＢＯＤ | mg/l | ７月: 24; ９月: 20; 平成24年度 ３月: 97.6 | 20 | 97.6 | 47.2 | 47.2
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 8.2; ９月: 7.1; 平成24年度 ３月: 13.6 | 7.1 | 13.6 | 9.6333 | 9.6333
Ｄ Ｏ | mg/l | ７月: 3.5; ９月: 3.4; 平成24年度 ３月: 4.2 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.7
酸素飽和度 | ％ | ７月: 40; ９月: 38; 平成24年度 ３月: 40 | 38 | 40 | 39.3333 | 39.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ７月: 140000; ９月: 33000; 平成24年度 ３月: 79000 | 33000 | 140000 | 84000 | 84000
油 分 | mg/l | ９月: 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
塩化物イオン | mg/l | ７月: 1648; ９月: 868; 平成24年度 ３月: 3545 | 868 | 3545 | 2020.3333 | 2020.3333
Ｔ－Ｎ | mg/l | ７月: 5.814; ９月: 4.131; 平成24年度 ３月: 8.296 | 4.131 | 8.296 | 6.0803 | 6.0803
Ｔ－Ｐ | mg/l | ７月: 0.957; ９月: 0.728; 平成24年度 ３月: 1.372 | 0.728 | 1.372 | 1.019 | 1.019
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 2.926; ９月: 2.07; 平成24年度 ３月: 3.604 | 2.07 | 3.604 | 2.8667 | 2.8667
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 4.56; ９月: 3; 平成24年度 ３月: 16.592 | 3 | 16.592 | 8.0507 | 8.0507
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ７月: 1.1047; ９月: 0.61965; 平成24年度 ３月: 1.4103 | 0.61965 | 1.4103 | 1.0449 | 1.0449
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ７月: 0.18183; ９月: 0.1092; 平成24年度 ３月: 0.23324 | 0.1092 | 0.23324 | 0.17476 | 0.17476

## 中川下水
表．水1-2-1(10) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中川下水路 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ７月: 2012-07-18; ９月: 2012-09-12; 平成24年度 ３月: 2013-03-26
採取時刻 |  | ７月: 8:56; ９月: 9:50; 平成24年度 ３月: 9:00
天 候 |  | ７月: 02; ９月: 02; 平成24年度 ３月: 01
流 量 | m3/d | ７月: 350; ９月: 440; 平成24年度 ３月: 590 | 350 | 590 | 460 | 460
水 温 | ℃ | ７月: 23.7; ９月: 24.5; 平成24年度 ３月: 12.4 | 12.4 | 24.5 | 20.2 | 20.2
透視度 | cm | ７月: >30; ９月: >30; 平成24年度 ３月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ７月: 02; ９月: 02; 平成24年度 ３月: 02
性 状 |  | ７月: 05; ９月: 05; 平成24年度 ３月: 05
臭 気 |  | ７月: 10; ９月: 10; 平成24年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ７月: 6.9; ９月: 6.91; 平成24年度 ３月: 7.05 | 6.9 | 7.05 | 6.9533 | 6.9533
ＣＯＤ | mg/l | ７月: 18; ９月: 22; 平成24年度 ３月: 20.2 | 18 | 22 | 20.0667 | 20.0667
ＢＯＤ | mg/l | ７月: 22; ９月: 31.6; 平成24年度 ３月: 67.2 | 22 | 67.2 | 40.2667 | 40.2667
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 8; ９月: 9.4; 平成24年度 ３月: 19.2 | 8 | 19.2 | 12.2 | 12.2
Ｄ Ｏ | mg/l | ７月: 1.1; ９月: 1; 平成24年度 ３月: 2.2 | 1 | 2.2 | 1.4333 | 1.4333
酸素飽和度 | ％ | ７月: 12; ９月: 11; 平成24年度 ３月: 20 | 11 | 20 | 14.3333 | 14.3333
大腸菌群数 | 個/100ml | ７月: 46000; ９月: 13000; 平成24年度 ３月: 110000 | 13000 | 110000 | 56333.3333 | 56333.3333
油 分 | mg/l | ９月: 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
塩化物イオン | mg/l | ７月: 18; ９月: 19; 平成24年度 ３月: 17 | 17 | 19 | 18 | 18
Ｔ－Ｎ | mg/l | ７月: 4.76; ９月: 4.641; 平成24年度 ３月: 5.967 | 4.641 | 5.967 | 5.1227 | 5.1227
Ｔ－Ｐ | mg/l | ７月: 1.067; ９月: 1.072; 平成24年度 ３月: 1 | 1 | 1.072 | 1.0463 | 1.0463
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 6.3; ９月: 9.68; 平成24年度 ３月: 11.918 | 6.3 | 11.918 | 9.2993 | 9.2993
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 7.7; ９月: 13.904; 平成24年度 ３月: 39.648 | 7.7 | 39.648 | 20.4173 | 20.4173
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ７月: 1.666; ９月: 2.042; 平成24年度 ３月: 3.5205 | 1.666 | 3.5205 | 2.4095 | 2.4095
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ７月: 0.37345; ９月: 0.47168; 平成24年度 ３月: 0.59 | 0.37345 | 0.59 | 0.47838 | 0.47838

## 矢ノ浜下水
表．水1-2-1(11) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 矢の浜下水路 |  |  | 平成24年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ７月: 2012-07-18; ９月: 2012-09-12; 平成24年度 ３月: 2013-03-26
採取時刻 |  | ７月: 9:23; ９月: 9:15; 平成24年度 ３月: 9:37
天 候 |  | ７月: 02; ９月: 02; 平成24年度 ３月: 01
流 量 | m3/d | ７月: 29000; ９月: 15000; 平成24年度 ３月: 22000 | 15000 | 29000 | 22000 | 22000
水 温 | ℃ | ７月: 21.1; ９月: 23.9; 平成24年度 ３月: 12.9 | 12.9 | 23.9 | 19.3 | 19.3
透視度 | cm | ７月: >30; ９月: >30; 平成24年度 ３月: >30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
色 相 |  | ７月: 01; ９月: 01; 平成24年度 ３月: 01
性 状 |  | ７月: 01; ９月: 01; 平成24年度 ３月: 01
臭 気 |  | ７月: 01; ９月: 01; 平成24年度 ３月: 01
ｐＨ |  | ７月: 6.62; ９月: 6.57; 平成24年度 ３月: 6.83 | 6.57 | 6.83 | 6.6733 | 6.6733
ＣＯＤ | mg/l | ７月: 1.8; ９月: 1.5; 平成24年度 ３月: 2 | 1.5 | 2 | 1.7667 | 1.7667
ＢＯＤ | mg/l | ７月: 1.6; ９月: 1.2; 平成24年度 ３月: 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.7333 | 1.7333
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 2.8; ９月: 1.6; 平成24年度 ３月: 0.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7333 | 1.7333
Ｄ Ｏ | mg/l | ７月: 7; ９月: 6.2; 平成24年度 ３月: 7.3 | 6.2 | 7.3 | 6.8333 | 6.8333
酸素飽和度 | ％ | ７月: 76; ９月: 71; 平成24年度 ３月: 69 | 69 | 76 | 72 | 72
大腸菌群数 | 個/100ml | ７月: 500; ９月: 4600; 平成24年度 ３月: 7900 | 500 | 7900 | 4333.3333 | 4333.3333
油 分 | mg/l | ９月: 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
塩化物イオン | mg/l | ７月: 1098; ９月: 744; 平成24年度 ３月: 1524 | 744 | 1524 | 1122 | 1122
Ｔ－Ｎ | mg/l | ７月: 0.632; ９月: 0.64; 平成24年度 ３月: 0.635 | 0.632 | 0.64 | 0.63567 | 0.63567
Ｔ－Ｐ | mg/l | ７月: 0.042; ９月: 0.045; 平成24年度 ３月: 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.042667 | 0.042667
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 52.2; ９月: 22.5; 平成24年度 ３月: 44 | 22.5 | 52.2 | 39.5667 | 39.5667
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ７月: 46.4; ９月: 18; 平成24年度 ３月: 52.8 | 18 | 52.8 | 39.0667 | 39.0667
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ７月: 18.328; ９月: 9.6; 平成24年度 ３月: 13.97 | 9.6 | 18.328 | 13.966 | 13.966
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ７月: 1.218; ９月: 0.675; 平成24年度 ３月: 0.902 | 0.675 | 1.218 | 0.93167 | 0.93167