## 又口川
表．水1-2-1(1) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 又口川 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2022-04-21; ７月: 2022-07-28; １０月: 2022-10-27; 又口川 １月: 2022-01-12
採取時刻 |  | ４月: 9:40; ７月: 9:40; １０月: 9:50; 又口川 １月: 9:42
天 候 |  | ４月: 01; ７月: 03; １０月: 02; 又口川 １月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 160000; ７月: 97000; １０月: 230000; 又口川 １月: 28000 | 28000 | 230000 | 128750 | 128750
水 温 | ℃ | ４月: 13.7; ７月: 21.3; １０月: 15.2; 又口川 １月: 6.4 | 6.4 | 21.3 | 14.15 | 14.15
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30; 又口川 １月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 又口川 １月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 又口川 １月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 又口川 １月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.38; ７月: 6.61; １０月: 6.96; 又口川 １月: 6.54 | 6.54 | 7.38 | 6.8725 | 6.8725
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.6; ７月: 0.9; １０月: 0.6; 又口川 １月: 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.55 | 0.55
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 0.4; １０月: 0; 又口川 １月: 0 | 0 | 0.4 | 0.13333 | 0.13333
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 10.2; ７月: 8; １０月: 9.4; 又口川 １月: 9.9 | 8 | 10.2 | 9.375 | 9.375
酸素飽和度 | ％ | ４月: 97; ７月: 87; １０月: 92; 又口川 １月: 79 | 79 | 97 | 88.75 | 88.75
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 27; ７月: 540; １０月: 130; 又口川 １月: 46 | 27 | 540 | 185.75 | 185.75
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ４月: 6; ７月: 7; １０月: 5; 又口川 １月: 4 | 4 | 7 | 5.5 | 5.5
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.513; ７月: 0; １０月: 0.174; 又口川 １月: 0.091 | 0 | 0.513 | 0.1945 | 0.1945
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0; ７月: 0.001; １０月: 0; 又口川 １月: 0 | 0 | 0.001 | 0.00025 | 0.00025
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 96; ７月: 87.3; １０月: 138; 又口川 １月: 2.8 | 2.8 | 138 | 81.025 | 81.025
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 82.08; ７月: 0; １０月: 40.02; 又口川 １月: 2.548 | 0 | 82.08 | 31.162 | 31.162
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 0; ７月: 0.097; １０月: 0; 又口川 １月: 0 | 0 | 0.097 | 0.02425 | 0.02425

## 中川
表．水1-2-1(3) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中川 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2022-04-21; ７月: 2022-07-28; １０月: 2022-10-27; 中川 １月: 2022-01-12
採取時刻 |  | ４月: 8:49; ７月: 8:40; １０月: 9:16; 中川 １月: 8:45
天 候 |  | ４月: 01; ７月: 02; １０月: 03; 中川 １月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 64000; ７月: 21000; １０月: 120000; 中川 １月: 12000 | 12000 | 120000 | 54250 | 54250
水 温 | ℃ | ４月: 14.2; ７月: 21.6; １０月: 17.1; 中川 １月: 7.9 | 7.9 | 21.6 | 15.2 | 15.2
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30; 中川 １月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 中川 １月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 中川 １月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 中川 １月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.16; ７月: 6.95; １０月: 6.99; 中川 １月: 6.65 | 6.65 | 7.16 | 6.9375 | 6.9375
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.5; ７月: 1; １０月: 0.6; 中川 １月: 0.6 | 0.5 | 1 | 0.675 | 0.675
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 0.3; １０月: 0; 中川 １月: 0.1 | 0 | 0.3 | 0.13333 | 0.13333
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 9.8; ７月: 8.2; １０月: 9.2; 中川 １月: 9.8 | 8.2 | 9.8 | 9.25 | 9.25
酸素飽和度 | ％ | ４月: 94; ７月: 90; １０月: 93; 中川 １月: 81 | 81 | 94 | 89.5 | 89.5
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 170; ７月: 9200; １０月: 1300; 中川 １月: 3500 | 170 | 9200 | 3542.5 | 3542.5
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | １０月: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
塩化物イオン | mg/l | ４月: 6; ７月: 6; １０月: 5; 中川 １月: 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.252; ７月: 0; １０月: 0.183; 中川 １月: 0.244 | 0 | 0.252 | 0.16975 | 0.16975
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0.031; ７月: 0.008; １０月: 0.003; 中川 １月: 0.03 | 0.003 | 0.031 | 0.018 | 0.018
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 32; ７月: 21; １０月: 72; 中川 １月: 7.2 | 7.2 | 72 | 33.05 | 33.05
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 16.128; ７月: 0; １０月: 21.96; 中川 １月: 2.928 | 0 | 21.96 | 10.254 | 10.254
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 1.984; ７月: 0.168; １０月: 0.36; 中川 １月: 0.36 | 0.168 | 1.984 | 0.718 | 0.718

## 矢ノ川
表．水1-2-1(3) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 矢ノ川 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ４月: 2022-04-21; ７月: 2022-07-28; １０月: 2022-10-27; 矢ノ川 １月: 2022-01-12
採取時刻 |  | ４月: 9:05; ７月: 9:00; １０月: 8:54; 矢ノ川 １月: 9:02
天 候 |  | ４月: 01; ７月: 02; １０月: 05; 矢ノ川 １月: 02
流 量 | m3/d | ４月: 130000; ７月: 94000; １０月: 220000; 矢ノ川 １月: 20000 | 20000 | 220000 | 116000 | 116000
水 温 | ℃ | ４月: 15.2; ７月: 23.6; １０月: 16.9; 矢ノ川 １月: 7.9 | 7.9 | 23.6 | 15.9 | 15.9
透視度 | cm | ４月: >30; ７月: >30; １０月: >30; 矢ノ川 １月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 矢ノ川 １月: 01
性 状 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 矢ノ川 １月: 01
臭 気 |  | ４月: 01; ７月: 01; １０月: 01; 矢ノ川 １月: 01
ｐＨ |  | ４月: 7.24; ７月: 6.8; １０月: 7; 矢ノ川 １月: 6.6 | 6.6 | 7.24 | 6.91 | 6.91
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ４月: 0.6; ７月: 0.8; １０月: 1.2; 矢ノ川 １月: 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7
Ｓ Ｓ | mg/l | ７月: 0.4; １０月: 0.2; 矢ノ川 １月: 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.26667 | 0.26667
Ｄ Ｏ | mg/l | ４月: 9.8; ７月: 8.3; １０月: 9.3; 矢ノ川 １月: 9.4 | 8.3 | 9.8 | 9.2 | 9.2
酸素飽和度 | ％ | ４月: 96; ７月: 94; １０月: 93; 矢ノ川 １月: 78 | 78 | 96 | 90.25 | 90.25
大腸菌群数 | 個/100ml | ４月: 8; ７月: 240; １０月: 350; 矢ノ川 １月: 49 | 8 | 350 | 161.75 | 161.75
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ４月: 6; ７月: 7; １０月: 5; 矢ノ川 １月: 5 | 5 | 7 | 5.75 | 5.75
Ｔ－Ｎ | mg/l | ４月: 0.15; ７月: 0; １０月: 0.13; 矢ノ川 １月: 0.097 | 0 | 0.15 | 0.09425 | 0.09425
Ｔ－Ｐ | mg/l | ４月: 0; ７月: 0.001; １０月: 0; 矢ノ川 １月: 0 | 0 | 0.001 | 0.00025 | 0.00025
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ４月: 78; ７月: 75.2; １０月: 264; 矢ノ川 １月: 4 | 4 | 264 | 105.3 | 105.3
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ４月: 19.5; ７月: 0; １０月: 28.6; 矢ノ川 １月: 1.94 | 0 | 28.6 | 12.51 | 12.51
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ４月: 0; ７月: 0.094; １０月: 0; 矢ノ川 １月: 0 | 0 | 0.094 | 0.0235 | 0.0235

## 沓川
表．水1-2-1(5) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 沓川 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2022-05-12; ８月: 2022-08-11; 測点名： １１月: 2022-11-24; 沓川 ２月: 2022-02-09
採取時刻 |  | ５月: 9:15; ８月: 9:16; 測点名： １１月: 9:28; 沓川 ２月: 9:34
天 候 |  | ５月: 06; ８月: 02; 測点名： １１月: 02; 沓川 ２月: 01
流 量 | m3/d | ５月: 12000; ８月: 20000; 測点名： １１月: 8600; 沓川 ２月: 1300 | 1300 | 20000 | 10475 | 10475
水 温 | ℃ | ５月: 14.9; ８月: 21.4; 測点名： １１月: 13.5; 沓川 ２月: 8.5 | 8.5 | 21.4 | 14.575 | 14.575
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 測点名： １１月: >30; 沓川 ２月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 沓川 ２月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 沓川 ２月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 沓川 ２月: 01
ｐＨ |  | ５月: 6.89; ８月: 6.83; 測点名： １１月: 6.88; 沓川 ２月: 7.2 | 6.83 | 7.2 | 6.95 | 6.95
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0; 測点名： １１月: 0.9; 沓川 ２月: 0.2 | 0 | 0.9 | 0.36667 | 0.36667
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 0.5; ８月: 0; 測点名： １１月: 0.2; 沓川 ２月: 0.4 | 0 | 0.5 | 0.275 | 0.275
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 9.1; ８月: 8.1; 測点名： １１月: 9.7; 沓川 ２月: 9.9 | 8.1 | 9.9 | 9.2 | 9.2
酸素飽和度 | ％ | ５月: 88; ８月: 89; 測点名： １１月: 91; 沓川 ２月: 83 | 83 | 91 | 87.75 | 87.75
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 220; ８月: 540; 測点名： １１月: 130; 沓川 ２月: 23 | 23 | 540 | 228.25 | 228.25
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 7; ８月: 6; 測点名： １１月: 6; 沓川 ２月: 6 | 6 | 7 | 6.25 | 6.25
Ｔ－Ｎ | mg/l | ５月: 0.125; ８月: 0.038; 測点名： １１月: 0.072; 沓川 ２月: 0.106 | 0.038 | 0.125 | 0.08525 | 0.08525
Ｔ－Ｐ | mg/l | ５月: 0.002; ８月: 0.002; 測点名： １１月: 0.001; 沓川 ２月: 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0015
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 0; ８月: 4.97; 測点名： １１月: 7.74; 沓川 ２月: 0.26 | 0 | 7.74 | 3.2425 | 3.2425
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ５月: 1.5; ８月: 0.76; 測点名： １１月: 0.6192; 沓川 ２月: 0.1378 | 0.1378 | 1.5 | 0.75425 | 0.75425
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ５月: 0.024; ８月: 0.04; 測点名： １１月: 0.0086; 沓川 ２月: 0.0013 | 0.0013 | 0.04 | 0.018475 | 0.018475

## 八十川
表．水1-2-1(6) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 八十川 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2022-05-12; ８月: 2022-08-11; 測点名： １１月: 2022-11-24; 八十川 ２月: 2022-02-09
採取時刻 |  | ５月: 9:30; ８月: 9:03; 測点名： １１月: 9:42; 八十川 ２月: 9:50
天 候 |  | ５月: 05; ８月: 02; 測点名： １１月: 02; 八十川 ２月: 01
流 量 | m3/d | ５月: 83000; ８月: 63000; 測点名： １１月: 56000; 八十川 ２月: 4100 | 4100 | 83000 | 51525 | 51525
水 温 | ℃ | ５月: 15.6; ８月: 21.5; 測点名： １１月: 14.3; 八十川 ２月: 9.4 | 9.4 | 21.5 | 15.2 | 15.2
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 測点名： １１月: >30; 八十川 ２月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 八十川 ２月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 八十川 ２月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 八十川 ２月: 01
ｐＨ |  | ５月: 6.87; ８月: 6.98; 測点名： １１月: 6.9; 八十川 ２月: 7.64 | 6.87 | 7.64 | 7.0975 | 7.0975
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0.1; 測点名： １１月: 0.4; 八十川 ２月: 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 0.5; ８月: 0; 測点名： １１月: 0; 八十川 ２月: 0 | 0 | 0.5 | 0.125 | 0.125
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 8.8; ８月: 8.3; 測点名： １１月: 9.4; 八十川 ２月: 10 | 8.3 | 10 | 9.125 | 9.125
酸素飽和度 | ％ | ５月: 87; ８月: 91; 測点名： １１月: 90; 八十川 ２月: 86 | 86 | 91 | 88.5 | 88.5
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 170; ８月: 240; 測点名： １１月: 240; 八十川 ２月: 23 | 23 | 240 | 168.25 | 168.25
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 6; ８月: 6; 測点名： １１月: 6; 八十川 ２月: 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ｔ－Ｎ | mg/l | ５月: 0.074; ８月: 0.103; 測点名： １１月: 0.077; 八十川 ２月: 0.085 | 0.074 | 0.103 | 0.08475 | 0.08475
Ｔ－Ｐ | mg/l | ５月: 0; ８月: 0; 測点名： １１月: 0.002; 八十川 ２月: 0.001 | 0 | 0.002 | 0.00075 | 0.00075
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 8.3; ８月: 21.6; 測点名： １１月: 22.4; 八十川 ２月: 2.05 | 2.05 | 22.4 | 13.5875 | 13.5875
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ５月: 6.142; ８月: 6.489; 測点名： １１月: 4.312; 八十川 ２月: 0.3485 | 0.3485 | 6.489 | 4.3229
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ５月: 0; ８月: 0; 測点名： １１月: 0.112; 八十川 ２月: 0.0041 | 0 | 0.112 | 0.029025

## 古川
表．水1-2-1(7) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 古川 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ５月: 2022-05-12; ８月: 2022-08-11; 測点名： １１月: 2022-11-24; 古川 ２月: 2022-02-09
採取時刻 |  | ５月: 8:57; ８月: 9:38; 測点名： １１月: 9:06; 古川 ２月: 9:12
天 候 |  | ５月: 05; ８月: 02; 測点名： １１月: 02; 古川 ２月: 01
流 量 | m3/d | ５月: 73000; ８月: 120000; 測点名： １１月: 41000; 古川 ２月: 11000 | 11000 | 120000 | 61250 | 61250
水 温 | ℃ | ５月: 15.4; ８月: 23.9; 測点名： １１月: 15.3; 古川 ２月: 6.4 | 6.4 | 23.9 | 15.25 | 15.25
透視度 | cm | ５月: >30; ８月: >30; 測点名： １１月: >30; 古川 ２月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 古川 ２月: 01
性 状 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 古川 ２月: 01
臭 気 |  | ５月: 01; ８月: 01; 測点名： １１月: 01; 古川 ２月: 01
ｐＨ |  | ５月: 6.84; ８月: 7.02; 測点名： １１月: 6.86; 古川 ２月: 7.34 | 6.84 | 7.34 | 7.015 | 7.015
ＣＯＤ | mg/l
ＢＯＤ | mg/l | ５月: 0.3; 測点名： １１月: 0.1; 古川 ２月: 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.23333 | 0.23333
Ｓ Ｓ | mg/l | ５月: 0.6; ８月: 2.2; 測点名： １１月: 0.3; 古川 ２月: 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.825 | 0.825
Ｄ Ｏ | mg/l | ５月: 9.3; ８月: 8.4; 測点名： １１月: 10.2; 古川 ２月: 11.4 | 8.4 | 11.4 | 9.825 | 9.825
酸素飽和度 | ％ | ５月: 91; ８月: 96; 測点名： １１月: 100; 古川 ２月: 91 | 91 | 100 | 94.5 | 94.5
大腸菌群数 | 個/100ml | ５月: 540; ８月: 920; 測点名： １１月: 540; 古川 ２月: 79 | 79 | 920 | 519.75 | 519.75
油 分 | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
ＭＢＡＳ | mg/l | [15 empty] | #DIV/0!
塩化物イオン | mg/l | ５月: 7; ８月: 6; 測点名： １１月: 6; 古川 ２月: 6 | 6 | 7 | 6.25 | 6.25
Ｔ－Ｎ | mg/l | ５月: 0.18; ８月: 0.073; 測点名： １１月: 0.074; 古川 ２月: 0.133 | 0.073 | 0.18 | 0.115 | 0.115
Ｔ－Ｐ | mg/l | ５月: 0; ８月: 0; 測点名： １１月: 0; 古川 ２月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ５月: 21.9; ８月: 42.9; 測点名： １１月: 4.1; 古川 ２月: 3.3 | 3.3 | 42.9 | 18.05 | 18.05
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ５月: 13.14; ８月: 8.76; 測点名： １１月: 3.034; 古川 ２月: 1.463 | 1.463 | 13.14 | 6.5992
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ５月: 0; ８月: 0; 測点名： １１月: 0; 古川 ２月: 0 | 0 | 0 | 0

## 北川
表．水1-2-1(2) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 北川 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2022-06-09; ９月: 2022-09-08; 北川 １２月: 2022-12-01; 令和3年度 ３月: 2022-03-30
採取時刻 |  | ６月: 9:20; ９月: 10:40; 北川 １２月: 8:58; 令和3年度 ３月: 9:01
天 候 |  | ６月: 01; ９月: 05; 北川 １２月: 02; 令和3年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 57000; ９月: 62000; 北川 １２月: 44000; 令和3年度 ３月: 17000 | 17000 | 62000 | 45000 | 45000
水 温 | ℃ | ６月: 20.5; ９月: 22; 北川 １２月: 17; 令和3年度 ３月: 17 | 17 | 22 | 19.125 | 19.125
透視度 | cm | ６月: >30; ９月: >30; 北川 １２月: >30; 令和3年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 01; ９月: 01; 北川 １２月: 01; 令和3年度 ３月: 01
性 状 |  | ６月: 01; ９月: 05; 北川 １２月: 05; 令和3年度 ３月: 01
臭 気 |  | ６月: 01; ９月: 10; 北川 １２月: 10; 令和3年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 6.99; ９月: 6.41; 北川 １２月: 6.46; 令和3年度 ３月: 6.91 | 6.41 | 6.99 | 6.6925 | 6.6925
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 1.2; ９月: 2.6; 北川 １２月: 1.5 | 1.2 | 2.6 | 1.7667 | 1.7667
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 0; ９月: 4.5; 北川 １２月: 1.7; 令和3年度 ３月: 0.9 | 0 | 4.5 | 1.775 | 1.775
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 1.6; ９月: 0.7; 北川 １２月: 1.2; 令和3年度 ３月: 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.175 | 1.175
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 8; ９月: 5.9; 北川 １２月: 7.4; 令和3年度 ３月: 9 | 5.9 | 9 | 7.575 | 7.575
酸素飽和度 | ％ | ６月: 88; ９月: 66; 北川 １２月: 76; 令和3年度 ３月: 94 | 66 | 94 | 81 | 81
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 2000; ９月: 5000; 北川 １２月: 13000; 令和3年度 ３月: 7000 | 2000 | 13000 | 6750 | 6750
油 分 | mg/l | ９月: 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
塩化物イオン | mg/l | ６月: 2481; ９月: 1630; 北川 １２月: 1737; 令和3年度 ３月: 3367 | 1630 | 3367 | 2303.75 | 2303.75
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 1.251; ９月: 2.101; 北川 １２月: 1.115; 令和3年度 ３月: 0.768 | 0.768 | 2.101 | 1.3088 | 1.3088
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.167; ９月: 0.352; 北川 １２月: 0.045; 令和3年度 ３月: 0.072 | 0.045 | 0.352 | 0.159 | 0.159
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 68.4; ９月: 161.2; 北川 １２月: 66 | 66 | 161.2 | 98.5333 | 98.5333
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 0; ９月: 279; 北川 １２月: 74.8; 令和3年度 ３月: 15.3 | 0 | 279 | 92.275 | 92.275
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 71.307; ９月: 130.262; 北川 １２月: 49.06; 令和3年度 ３月: 13.056 | 13.056 | 130.262 | 65.9213 | 65.9213
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 9.519; ９月: 21.824; 北川 １２月: 1.98; 令和3年度 ３月: 1.224 | 1.224 | 21.824 | 8.6367 | 8.6367

## 中村山下水
表．水1-2-1(8) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中村山下水 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2022-06-09; ９月: 2022-09-08; 中村山下水 １２月: 2022-12-01; 令和3年度 ３月: 2022-03-30
採取時刻 |  | ６月: 8:56; ９月: 9:25; 中村山下水 １２月: 9:58; 令和3年度 ３月: 9:48
天 候 |  | ６月: 01; ９月: 04; 中村山下水 １２月: 02; 令和3年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | [15 empty] | #DIV/0!
水 温 | ℃ | ６月: 20.3; ９月: 24.8; 中村山下水 １２月: 18.4; 令和3年度 ３月: 17.2 | 17.2 | 24.8 | 20.175 | 20.175
透視度 | cm | ６月: >30; ９月: >30; 中村山下水 １２月: >30; 令和3年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 01; ９月: 02; 中村山下水 １２月: 02; 令和3年度 ３月: 02
性 状 |  | ６月: 05; ９月: 05; 中村山下水 １２月: 05; 令和3年度 ３月: 05
臭 気 |  | ６月: 10; ９月: 10; 中村山下水 １２月: 10; 令和3年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 7.05; ９月: 7.11; 中村山下水 １２月: 7.63; 令和3年度 ３月: 7.07 | 7.05 | 7.63 | 7.215 | 7.215
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 8; ９月: 17.8; 中村山下水 １２月: 10; 令和3年度 ３月: 8.7 | 8 | 17.8 | 11.125 | 11.125
ＢＯＤ | mg/l
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 2.6; ９月: 5.1; 中村山下水 １２月: 3.2; 令和3年度 ３月: 7.4 | 2.6 | 7.4 | 4.575 | 4.575
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 5.5; ９月: 0.8; 中村山下水 １２月: 5.1; 令和3年度 ３月: 3.3 | 0.8 | 5.5 | 3.675 | 3.675
酸素飽和度 | ％ | ６月: 65; ９月: 10; 中村山下水 １２月: 62; 令和3年度 ３月: 37 | 10 | 65 | 43.5 | 43.5
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 14000; ９月: 0; 中村山下水 １２月: 5000; 令和3年度 ３月: 8000 | 0 | 14000 | 6750 | 6750
油 分 | mg/l | ９月: 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
塩化物イオン | mg/l | ６月: 9660; ９月: 9394; 中村山下水 １２月: 16129; 令和3年度 ３月: 11875 | 9394 | 16129 | 11764.5 | 11764.5
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 2.873; ９月: 7.089; 中村山下水 １２月: 4.012; 令和3年度 ３月: 6.528 | 2.873 | 7.089 | 5.1255 | 5.1255
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.442; ９月: 0.723; 中村山下水 １２月: 0.389; 令和3年度 ３月: 1.325 | 0.389 | 1.325 | 0.71975 | 0.71975
ＣＯＤ負荷量 | kg/d
ＢＯＤ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d

## 林町下水
表．水1-2-1(9) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 林町下水路 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2022-06-09; ９月: 2022-09-08; 林町下水路 １２月: 2022-12-01; 令和3年度 ３月: 2022-03-30
採取時刻 |  | ６月: 9:02; ９月: 11:00; 林町下水路 １２月: 9:46; 令和3年度 ３月: 9:40
天 候 |  | ６月: 01; ９月: 06; 林町下水路 １２月: 02; 令和3年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 300; ９月: 300; 林町下水路 １２月: 470; 令和3年度 ３月: 140 | 140 | 470 | 302.5 | 302.5
水 温 | ℃ | ６月: 20.9; ９月: 23.2; 林町下水路 １２月: 17.1; 令和3年度 ３月: 16.3 | 16.3 | 23.2 | 19.375 | 19.375
透視度 | cm | ６月: >30; ９月: >30; 林町下水路 １２月: >30; 令和3年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 01; ９月: 01; 林町下水路 １２月: 01; 令和3年度 ３月: 01
性 状 |  | ６月: 01; ９月: 05; 林町下水路 １２月: 05; 令和3年度 ３月: 05
臭 気 |  | ６月: 01; ９月: 01; 林町下水路 １２月: 10; 令和3年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 6.96; ９月: 6.47; 林町下水路 １２月: 6.73; 令和3年度 ３月: 6.9 | 6.47 | 6.96 | 6.765 | 6.765
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 5.6; ９月: 4; 林町下水路 １２月: 7.4 | 4 | 7.4 | 5.6667 | 5.6667
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 4.8; ９月: 4; 林町下水路 １２月: 8.2; 令和3年度 ３月: 17.6 | 4 | 17.6 | 8.65 | 8.65
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 2.8; ９月: 8.3; 林町下水路 １２月: 3.8; 令和3年度 ３月: 9.5 | 2.8 | 9.5 | 6.1 | 6.1
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 5.2; ９月: 4.9; 林町下水路 １２月: 6.1; 令和3年度 ３月: 4.4 | 4.4 | 6.1 | 5.15 | 5.15
酸素飽和度 | ％ | ６月: 59; ９月: 56; 林町下水路 １２月: 64; 令和3年度 ３月: 46 | 46 | 64 | 56.25 | 56.25
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 540000; ９月: 4000; 林町下水路 １２月: 350000; 令和3年度 ３月: 130000 | 4000 | 540000 | 256000 | 256000
油 分 | mg/l | ９月: 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
塩化物イオン | mg/l | ６月: 5991; ９月: 1347; 林町下水路 １２月: 5175; 令和3年度 ３月: 4608 | 1347 | 5991 | 4280.25 | 4280.25
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 6.681; ９月: 3.417; 林町下水路 １２月: 5.304; 令和3年度 ３月: 4.012 | 3.417 | 6.681 | 4.8535 | 4.8535
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.327; ９月: 0.017; 林町下水路 １２月: 0.165; 令和3年度 ３月: 0.585 | 0.017 | 0.585 | 0.2735 | 0.2735
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 1.68; ９月: 1.2; 林町下水路 １２月: 3.478 | 1.2 | 3.478 | 2.1193 | 2.1193
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 1.44; ９月: 1.2; 林町下水路 １２月: 3.854; 令和3年度 ３月: 2.464 | 1.2 | 3.854 | 2.2395 | 2.2395
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 2.0043; ９月: 1.0251; 林町下水路 １２月: 2.4929; 令和3年度 ３月: 0.56168 | 0.56168 | 2.4929 | 1.521 | 1.521
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 0.0981; ９月: 0.0051; 林町下水路 １２月: 0.07755; 令和3年度 ３月: 0.0819 | 0.0051 | 0.0981 | 0.065662 | 0.065662

## 中川下水
表．水1-2-1(10) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 中川下水路 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2022-06-09; ９月: 2022-09-08; 中川下水路 １２月: 2022-12-01; 令和3年度 ３月: 2022-03-30
採取時刻 |  | ６月: 8:48; ９月: 8:55; 中川下水路 １２月: 10:07; 令和3年度 ３月: 9:58
天 候 |  | ６月: 01; ９月: 05; 中川下水路 １２月: 02; 令和3年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 300; ９月: 1000; 中川下水路 １２月: 620; 令和3年度 ３月: 300 | 300 | 1000 | 555 | 555
水 温 | ℃ | ６月: 20.9; ９月: 22.9; 中川下水路 １２月: 14; 令和3年度 ３月: 14.1 | 14 | 22.9 | 17.975 | 17.975
透視度 | cm | ６月: >30; ９月: >30; 中川下水路 １２月: >30; 令和3年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 02; ９月: 01; 中川下水路 １２月: 02; 令和3年度 ３月: 01
性 状 |  | ６月: 05; ９月: 01; 中川下水路 １２月: 05; 令和3年度 ３月: 05
臭 気 |  | ６月: 10; ９月: 10; 中川下水路 １２月: 10; 令和3年度 ３月: 10
ｐＨ |  | ６月: 6.93; ９月: 6.57; 中川下水路 １２月: 6.86; 令和3年度 ３月: 7.03 | 6.57 | 7.03 | 6.8475 | 6.8475
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 18.8; ９月: 6.2; 中川下水路 １２月: 15.6 | 6.2 | 18.8 | 13.5333 | 13.5333
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 19.2; ９月: 6.3; 中川下水路 １２月: 22.4; 令和3年度 ３月: 20 | 6.3 | 22.4 | 16.975 | 16.975
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 4.2; ９月: 0.4; 中川下水路 １２月: 4.4; 令和3年度 ３月: 5.8 | 0.4 | 5.8 | 3.7 | 3.7
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 2.1; ９月: 4.8; 中川下水路 １２月: 4.3; 令和3年度 ３月: 3.2 | 2.1 | 4.8 | 3.6 | 3.6
酸素飽和度 | ％ | ６月: 22; ９月: 53; 中川下水路 １２月: 40; 令和3年度 ３月: 30 | 22 | 53 | 36.25 | 36.25
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 920000; ９月: 540000; 中川下水路 １２月: 79000; 令和3年度 ３月: 79000 | 79000 | 920000 | 404500 | 404500
油 分 | mg/l | ９月: 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
塩化物イオン | mg/l | ６月: 17; ９月: 12; 中川下水路 １２月: 14; 令和3年度 ３月: 12 | 12 | 17 | 13.75 | 13.75
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 5.457; ９月: 5.933; 中川下水路 １２月: 5.831; 令和3年度 ３月: 2.533 | 2.533 | 5.933 | 4.9385 | 4.9385
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.614; ９月: 0.089; 中川下水路 １２月: 0.199; 令和3年度 ３月: 0.471 | 0.089 | 0.614 | 0.34325 | 0.34325
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 5.64; ９月: 6.2; 中川下水路 １２月: 9.672 | 5.64 | 9.672 | 7.1707 | 7.1707
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 5.76; ９月: 6.3; 中川下水路 １２月: 13.888; 令和3年度 ３月: 6 | 5.76 | 13.888 | 7.987 | 7.987
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 1.6371; ９月: 5.933; 中川下水路 １２月: 3.6152; 令和3年度 ３月: 0.7599 | 0.7599 | 5.933 | 2.9863 | 2.9863
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 0.1842; ９月: 0.089; 中川下水路 １２月: 0.12338; 令和3年度 ３月: 0.1413 | 0.089 | 0.1842 | 0.13447 | 0.13447

## 矢ノ浜下水
表．水1-2-1(11) 河川下水路水質調査結果 | [8 empty] | 測点名： | 矢の浜下水路 |  |  | 令和3年度
項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最小値 | 最大値 | 平均値
採取月日 |  | ６月: 2022-06-09; ９月: 2022-09-08; 矢の浜下水路 １２月: 2022-12-01; 令和3年度 ３月: 2022-03-30
採取時刻 |  | ６月: 9:26; ９月: 11:10; 矢の浜下水路 １２月: 9:30; 令和3年度 ３月: 9:20
天 候 |  | ６月: 01; ９月: 06; 矢の浜下水路 １２月: 02; 令和3年度 ３月: 02
流 量 | m3/d | ６月: 20000; ９月: 72000; 矢の浜下水路 １２月: 76000; 令和3年度 ３月: 20000 | 20000 | 76000 | 47000 | 47000
水 温 | ℃ | ６月: 23.9; ９月: 22.1; 矢の浜下水路 １２月: 17.9; 令和3年度 ３月: 17.5 | 17.5 | 23.9 | 20.35 | 20.35
透視度 | cm | ６月: >30; ９月: >30; 矢の浜下水路 １２月: >30; 令和3年度 ３月: >30 | >30 | >30 | >30 | #DIV/0!
色 相 |  | ６月: 01; ９月: 01; 矢の浜下水路 １２月: 01; 令和3年度 ３月: 01
性 状 |  | ６月: 05; ９月: 01; 矢の浜下水路 １２月: 05; 令和3年度 ３月: 05
臭 気 |  | ６月: 01; ９月: 01; 矢の浜下水路 １２月: 01; 令和3年度 ３月: 01
ｐＨ |  | ６月: 6.92; ９月: 6.58; 矢の浜下水路 １２月: 6.46; 令和3年度 ３月: 6.78 | 6.46 | 6.92 | 6.685 | 6.685
ＣＯＤ | mg/l | ６月: 1.9; ９月: 2.3; 矢の浜下水路 １２月: 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.0333 | 2.0333
ＢＯＤ | mg/l | ６月: 0; ９月: 2.7; 矢の浜下水路 １２月: 1.4; 令和3年度 ３月: 1.1 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1.3
Ｓ Ｓ | mg/l | ６月: 2.3; ９月: 4; 矢の浜下水路 １２月: 9.1; 令和3年度 ３月: 3.1 | 2.3 | 9.1 | 4.625 | 4.625
Ｄ Ｏ | mg/l | ６月: 7.1; ９月: 5.8; 矢の浜下水路 １２月: 5.9; 令和3年度 ３月: 6.2 | 5.8 | 7.1 | 6.25 | 6.25
酸素飽和度 | ％ | ６月: 82; ９月: 65; 矢の浜下水路 １２月: 61; 令和3年度 ３月: 65 | 61 | 82 | 68.25 | 68.25
大腸菌群数 | 個/100ml | ６月: 24000; ９月: 17000; 矢の浜下水路 １２月: 7000; 令和3年度 ３月: 700 | 700 | 24000 | 12175 | 12175
油 分 | mg/l | ９月: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＭＢＡＳ | mg/l | ９月: 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
塩化物イオン | mg/l | ６月: 1098; ９月: 1914; 矢の浜下水路 １２月: 886; 令和3年度 ３月: 3438 | 886 | 3438 | 1834 | 1834
Ｔ－Ｎ | mg/l | ６月: 0.68; ９月: 0.797; 矢の浜下水路 １２月: 0.69; 令和3年度 ３月: 0.379 | 0.379 | 0.797 | 0.6365 | 0.6365
Ｔ－Ｐ | mg/l | ６月: 0.031; ９月: 0.051; 矢の浜下水路 １２月: 0.021; 令和3年度 ３月: 0.009 | 0.009 | 0.051 | 0.028 | 0.028
ＣＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 38; ９月: 165.6; 矢の浜下水路 １２月: 1.178 | 1.178 | 165.6 | 68.2593 | 68.2593
ＢＯＤ負荷量 | kg/d | ６月: 0; ９月: 194.4; 矢の浜下水路 １２月: 0.868; 令和3年度 ３月: 106.4 | 0 | 194.4 | 75.417 | 75.417
Ｔ－Ｎ負荷量 | kg/d | ６月: 13.6; ９月: 57.384; 矢の浜下水路 １２月: 0.4278; 令和3年度 ３月: 52.44 | 0.4278 | 57.384 | 30.9629 | 30.9629
Ｔ－Ｐ負荷量 | kg/d | ６月: 0.62; ９月: 3.672; 矢の浜下水路 １２月: 0.01302; 令和3年度 ３月: 1.596 | 0.01302 | 3.672 | 1.4753 | 1.4753